采购内容及总体要求

第一节 采购清单
	服务名称（标的名称）
	数量
	单位

	马鞍山市红旗社区提质转型养老综合体项目桩基检测
	1
	项


第二节 项目概况
马鞍山市红旗社区提质转型养老综合体项目共有11栋楼，1号楼至8号楼为改造工程，9号楼至11号楼为新建工程，既有建筑面积约19936.07平方米，新建建筑面积约1734.74平方米，改造后总建筑面积约26998.3平方米。主要改造内容为老年大学教学楼提升项目改造、老年大学文娱活动中心项目改造、老年大学配套餐饮用房项目改造、养老中心房间改造、养老中心配套功能用房改造、配套运动场馆项目改造、附属体育活动中心项目改造、增设老年大学安全管理系统、新建羽毛球馆、新建商业楼、门卫及附属用房的改造。
第三节 相关要求
1、主要内容包括（但不限于）：7#楼、8#楼提供桩基检测、静载、低应变检测及与检测有关的服务（具体详见图纸，附后）。

注：桩基检测具体要求（包括检测数量）必须满足采购文件、设计及国家相关规范规定的要求。桩基检测中桩长、桩径、桩顶标高、桩身承载力等发生变化的响应报价不予调整。

2、提交成果要求

本项目成交供应商向采购人提交的检测成果资料中，按要求时间提供阶段性提供检测简报，待全部检测结束后，汇总提供检测成果报告；待全部检测结束后，汇总提供检测成果报告。

	序号
	资料文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	桩基检测简报
	5 份,附电子文档一份
	检测结果及初步判定结论
	检测结束 3 天内

	2
	桩基检测报告
	8 份,附电子文档二份
	检验方法、检测设备、执行标准、试验结果及分析、试验结论
	全部检测结束后2周内


3、验收标准

（1）由采购人负责组织对成交供应商交付的报告、成果、文件进行检查验收。

（2）采购人收到成交供应商交付的报告、成果、文件后60天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示成交供应商已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受成交供应商的报告、成果、文件。

4、成交供应商提供的检测成果资料需达到主管部门验收要求。

5、人员要求

5.1项目班子人员配备表
	序号
	职务
	专业职称
	数量

	1
	项目负责人
	具备高级工程师职称证书
	1人

	2
	技术负责人
	具备工程师及以上技术职称
	1人

	3
	桩基检测专业工程师
	具备工程师及以上技术职称
	2人

	4
	其他管理和技术人员
	
	不少于2人

	合计
	6人


注：（1）为满足本项目检测服务需要，供应商应根据采购项目工程内容、规模等特点配置上述专业人员（不得低于上表要求）。
（2）供应商须在响应文件中提供上述人员的证书扫描件，否则视为供应商对采购内容及总体要求未完全响应。

（3）响应文件中须提供（2025年7月〈含〉以来任意一个月）为上述人员缴纳社保的证明材料，证明材料形式详见供应商须知前附表。否则视为供应商对采购内容及总体要求未完全响应。

5.2响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。 

6、依据《建设工程质量检测管理办法》第十五条规定：检测机构与所检测建设工程相关的建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

7、采购人若有其他要求，按采购人要求执行。

第四节 商务要求
1.服务质量：按照国家、省、市及行业颁布的现行工程施工、材料检测规范标准对本项目所使用的材料、施工过程质量控制进行检测，出具真实报告。并进行交工验收检验、配合质量监督部门、采购人进行竣工验收的各项试验检测工作。 
2.服务期限：自合同签订之日起至本项目竣工验收合格之日止。 
3.服务地点：马鞍山市红旗社区（采购人指定地点）。 
4.若检测内容中涉及到其他检测资质的内容，且供应商不具备相应资质的，经采购人书面同意后可委托具有相应资质的检测单位进行检测，该项费用包含在报价中，采购人不再另行支付。 
5.成交供应商应负责本项目实施过程中的安全生产责任工作。项目实施过程中，成交供应商进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商原因造成的安全事故及财产损失，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
6、验收

6.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。

6.2采购人对其进行预验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改。验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明。

7、付款方式：桩基检测报告出具之后支付至合同金额的40%；项目竣工验收合格后，支付至合同金额的100%。

8、本项目总报价包含了履行合同所有内容的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。
